扬中金州水务有限公司管网水水质公示

| 水 样 点 结 果 项 目 | 单 位 | 宜禾 制衣（1） | 东升 电气（2） | 污水厂 （3） | 二墩港 汽渡（4） | 三跃供水站（5） | 中医院 （6） | 国税局 （7） | 浩云湾 （8） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余氯 | mg/L | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 浊度 | 度 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.26 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 12 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mLmmmmlmlmmmmL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.19 |
| 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采样时间2024年01月16日    制表时间2024年01月18日