扬中金州水务有限公司管网水水质公示

| 水 样 点 结 果 项 目 | 单 位 | 新坝水厂（1） | 丰裕水厂（2） | 兴隆泵站（3） | 长旺水厂（4） | 永胜泵站（5） | 八桥水厂（6） | 西来水厂（7） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余氯 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 浊度 | 度 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.44 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11 | 13 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mLmmmmlmlmmmmL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 1.10 | 1.09 |
| 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

采样时间2024年02月26日       制表时间2024年02月28日