扬中金州水务有限公司管网水水质公示

| 水 样 点 结 果 项 目 | 单 位 | 新坝水厂（1） | 丰裕水厂（2） | 兴隆泵站（3） | 长旺水厂（4） | 永胜泵站（5） | 八桥水厂（6） | 西来水厂（7） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余氯 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 浊度 | 度 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.29 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mLmmmmlmlmmmmL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.07 | 1.14 | 1.15 |
| 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 臭和味 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

采样时间2024年05月27日       制表时间2024年05月30日